Заявка на проведение экспертизы компрессора

| Название компании, лицо для контакта: |  | Адрес, телефон: |
| --- | --- | --- |
| Модель компрессора: |  | Дата установки: |
| Серийный номер компрессора: |  | Дата выхода из строя: |
| Акт заполнил (Ф.И.О., подпись): |  | Дата заполнения акта: |
| Производитель холодильной системы и модель: |  | Подогреватель картера: Да Нет |
| Область > Охлаждение применения : >Кондиционирование > Тепловые насосы |  | Хладагент : R22 R404A |
|  |  | R134a Другой………. |
| Тип установки : > Сплит-система > Моноблок > Централь |  |  |
| Заправка хладагента : ………. Кг | Тип масла : ...................... |  |
| Условия эксплуатации : Температура кипения : ......................... Температура конденсации : .................... Температура нагнетания :……………….. Перегрев на линии всасывания : Переохлаждение : .......................... |  |  |
| ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ |  |  |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантия покрывает возможные подтвержденные заводские дефекты.

- Срок гарантии на каждый вид изделия исчисляется с момента отгрузки со склада ПОСТАВЩИКА и указывается в гарантийном талоне.

- Гарантия действительна при наличии:

  - гарантийного талона с указанием даты продажи, штампа фирмы-продавца, серийного номера изделия (компрессора или агрегата);

  - перечня работ при проведении монтажа;

  - заполненного и подписанного акта пуска изделия в эксплуатацию, организацией, имеющей лицензию на право работы с данным видом оборудования;

  - договора на техническое обслуживание со специализированной организацией на весь гарантийный срок эксплуатации изделия;

  - акта замера сопротивления изоляции объекта;

  - акта замера сопротивления между зажимом «земля» и металлическими частями изделия;

  - сертификата на заправленное масло и хладагент;

  - акта рекламации;

- Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

  - не были полностью выполнены все правила монтажа и эксплуатации в соответствии с требованиями завода-изготовителя и техническими характеристиками изделия;

  - в комплектацию оборудования были внесены изменения БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОСТАВЩИКА;

  - детали имеют механические повреждения, возникшие вследствие ошибок при монтаже и/или эксплуатации, небрежности и ненадлежащего хранения;

  - производилась установка компрессор или агрегата в холодильную систему не соответствующей холодопроизводительности;

  - производилась установка компрессора или агрегата  на замену в холодильную систему без установки антикислотного фильтра на всасывании;

  - производился неквалифицированный монтаж и пуск компрессора или агрегата – отсутствие лицензии;

  - было допущено применение не сертифицированных токовых приборов защиты;

  - использовалось масло и хладагент, не соответствующие маркировке изделия (компрессора и/или агрегата);

  - использовались цветные жидкости для определения утечек;

Рекомендации:

Как можно более полно заполняйте акт рекламации, дополняя акт гидравлической и/или электрической схемой холодильной установки, описаниями процесса выхода из строя изделия, копиями журнала технического обслуживания холодильной установки